## Test 1 Foam Eyes Closed Rt:

Stability Score: 74.8%

Stability Class: Healthy Balance → FLAG

Pred. Direction of Sway: -54.5 deg

Fatigue Ratio: 0.0%

Adaptation Ratio: 43.8%

Directionality: 51%

Sway Center [Xo, Yo]: 0.0789 m & 0.0263 m

ML Sway (Max & 95%): 0.0350 m & 0.0372 m

AP Sway (Max & 95%): 0.0116 m & 0.0455 m

Actual Sway (Max & Ave): 0.0438 m & 0.0131 m

Sway Velocity (Max & Ave): 0.184 m/s & 0.048 m/s

Sway Acceleration (Max & Ave): 5.844 m/s² & 1.122 m/s²

Area 95% Conf. Ellipse: 0.0010772 m²

LoS: 0.2096 m

Parameter p: 7.0

## Test 2 Foam Eyes Closed Lt:

Stability Score: 83.9%

Stability Class: Healthy Balance → FLAG

Pred. Direction of Sway: 55.4 deg

Fatigue Ratio: 18.5%

Adaptation Ratio: 0.0%

Directionality: 13%

Sway Center [Xo, Yo]: 0.0808 m & 0.0277 m

ML Sway (Max & 95%): 0.0151 m & 0.0308 m

AP Sway (Max & 95%): 0.0051 m & 0.0324 m

Actual Sway (Max & Ave): 0.0262 m & 0.0102 m

Sway Velocity (Max & Ave): 0.127 m/s & 0.038 m/s

Sway Acceleration (Max & Ave): 3.854 m/s² & 0.987 m/s²

Sway Path Length: 0.7620 m

Area 95% Conf. Ellipse: 0.0007755 m²

LoS: 0.2096 m

Parameter p: 7.7

## Test 3 Foam Eyes Closed Flx:

Stability Score: 75.1%

Stability Class: Healthy Balance → FLAG

Pred. Direction of Sway: -59.8 deg

Fatigue Ratio: 0.0%

Adaptation Ratio: 15.3%

Directionality: 19%

Sway Center [Xo, Yo]: 0.0661 m & 0.0269 m

ML Sway (Max & 95%): 0.0042 m & 0.0450 m

AP Sway (Max & 95%): 0.0078 m & 0.0499 m

Actual Sway (Max & Ave): 0.0383 m & 0.0152 m

Sway Velocity (Max & Ave): 0.158 m/s & 0.040 m/s

Sway Acceleration (Max & Ave): 4.736 m/s² & 0.966 m/s²

Sway Path Length: 0.7978 m

Area 95% Conf. Ellipse: 0.0017345 m²

LoS: 0.2096 m

Parameter p: 10.1

## Test 4 Foam Eyes Closed Ext:

Stability Score: 74.6%

Stability Class: Mildly Reduced → FLAG

Pred. Direction of Sway: -36.3 deg

Fatigue Ratio: 0.0%

Adaptation Ratio: 11.7%

Directionality: 36%

Sway Center [Xo, Yo]: 0.0772 m & 0.0293 m

ML Sway (Max & 95%): 0.0044 m & 0.0474 m

AP Sway (Max & 95%): 0.0054 m & 0.0418 m

Actual Sway (Max & Ave): 0.0337 m & 0.0144 m

Sway Velocity (Max & Ave): 0.126 m/s & 0.036 m/s

Sway Acceleration (Max & Ave): 5.440 m/s² & 1.016 m/s²

Sway Path Length: 0.7268 m

Area 95% Conf. Ellipse: 0.0014277 m²

LoS: 0.2096 m

Parameter p: 12.5