## Test 1:

Stability Score: 92.8%

Stability Class: Healthy Balance → FLAG

Pred. Direction of Sway: 62.4 deg

Fatigue Ratio: 0.0%

Adaptation Ratio: 8.7%

Directionality: 49%

Sway Center [Xo, Yo]: 0.0199 m & 0.0053 m

ML Sway (Max & 95%): 0.0090 m & 0.0092 m

AP Sway (Max & 95%): 0.0041 m & 0.0130 m

Actual Sway (Max & Ave): 0.0102 m & 0.0035 m

Sway Velocity (Max & Ave): 0.041 m/s & 0.009 m/s

Sway Acceleration (Max & Ave): 1.185 m/s² & 0.178 m/s²

Sway Path Length: 0.1842 m

Area 95% Conf. Ellipse: 0.0000808 m²

LoS: 0.1976 m

Parameter p: 7.5

## Test 2:

Stability Score: 78.3%

Stability Class: Severely Reduced → FLAG

Pred. Direction of Sway: -84.4 deg

Fatigue Ratio: 52.6%

Adaptation Ratio: 0.0%

Directionality: 55%

Sway Center [Xo, Yo]: 0.0230 m & -0.0139 m

ML Sway (Max & 95%): 0.0085 m & 0.0198 m

AP Sway (Max & 95%): 0.0036 m & 0.0427 m

Actual Sway (Max & Ave): 0.0318 m & 0.0094 m

Sway Velocity (Max & Ave): 0.118 m/s & 0.020 m/s

Sway Acceleration (Max & Ave): 2.122 m/s² & 0.308 m/s²

Sway Path Length: 0.3971 m

Area 95% Conf. Ellipse: 0.0006542 m²

LoS: 0.1976 m

Parameter p: 7.8

## Test 3:

Stability Score: 88.2%

Stability Class: Healthy Balance → FLAG

Pred. Direction of Sway: 85.8 deg

Fatigue Ratio: 21.7%

Adaptation Ratio: 0.0%

Directionality: 43%

Sway Center [Xo, Yo]: 0.0020 m & 0.0270 m

ML Sway (Max & 95%): 0.0017 m & 0.0134 m

AP Sway (Max & 95%): 0.0041 m & 0.0232 m

Actual Sway (Max & Ave): 0.0161 m & 0.0061 m

Sway Velocity (Max & Ave): 0.064 m/s & 0.013 m/s

Sway Acceleration (Max & Ave): 1.718 m/s² & 0.238 m/s²

Sway Path Length: 0.2512 m

Area 95% Conf. Ellipse: 0.0002443 m²

LoS: 0.1976 m

Parameter p: 9.9

## Test 4:

Stability Score: 72.0%

Stability Class: Mildly Reduced → FLAG

Pred. Direction of Sway: 57.6 deg

Fatigue Ratio: 0.0%

Adaptation Ratio: 0.9%

Directionality: 1%

Sway Center [Xo, Yo]: 0.0034 m & 0.0132 m

ML Sway (Max & 95%): 0.0235 m & 0.0549 m

AP Sway (Max & 95%): 0.0123 m & 0.0552 m

Actual Sway (Max & Ave): 0.0508 m & 0.0175 m

Sway Velocity (Max & Ave): 0.290 m/s & 0.061 m/s

Sway Acceleration (Max & Ave): 3.065 m/s² & 0.739 m/s²

Sway Path Length: 1.2214 m

Area 95% Conf. Ellipse: 0.0023768 m²

LoS: 0.1976 m

Parameter p: 3.5