## Test 1:

Stability Score: 78.9%

Stability Class: Healthy Balance → FLAG

Pred. Direction of Sway: 30.8 deg

Fatigue Ratio: 0.0%

Directionality: 22%

Sway Center [Xo, Yo]: 0.0244 m & -0.0200 m

ML Sway (Max & 95%): 0.0060 m & 0.0363 m

AP Sway (Max & 95%): 0.0198 m & 0.0323 m

Actual Sway (Max & Ave): 0.0274 m & 0.0108 m

Sway Velocity (Max & Ave): 0.194 m/s & 0.044 m/s

Sway Acceleration (Max & Ave): 5.275 m/s² & 0.820 m/s²

Sway Path Length: 0.8871 m

Area 95% Conf. Ellipse: 0.0009000 m²

LoS: 0.1820 m

Parameter p: 4.6

## Test 2:

Stability Score: 79.3%

Stability Class: Healthy Balance → FLAG

Pred. Direction of Sway: -56.3 deg

Fatigue Ratio: 83.4%

Adaptation Ratio: 0.0%

Directionality: 31%

Sway Center [Xo, Yo]: 0.0247 m & -0.0230 m

ML Sway (Max & 95%): 0.0067 m & 0.0300 m

AP Sway (Max & 95%): 0.0085 m & 0.0345 m

Actual Sway (Max & Ave): 0.0314 m & 0.0099 m

Sway Velocity (Max & Ave): 0.164 m/s & 0.033 m/s

Sway Acceleration (Max & Ave): 2.743 m/s² & 0.543 m/s²

Sway Path Length: 0.6661 m

Area 95% Conf. Ellipse: 0.0007673 m²

LoS: 0.1820 m

Parameter p: 4.9

## Test 3:

Stability Score: 78.7%

Stability Class: Healthy Balance → FLAG

Pred. Direction of Sway: 39.9 deg

Fatigue Ratio: 23.6%

Adaptation Ratio: 0.0%

Directionality: 28%

Sway Center [Xo, Yo]: 0.0301 m & -0.0231 m

ML Sway (Max & 95%): 0.0002 m & 0.0346 m

AP Sway (Max & 95%): 0.0072 m & 0.0327 m

Actual Sway (Max & Ave): 0.0345 m & 0.0097 m

Sway Velocity (Max & Ave): 0.201 m/s & 0.039 m/s

Sway Acceleration (Max & Ave): 4.878 m/s² & 0.605 m/s²

Sway Path Length: 0.7756 m

Area 95% Conf. Ellipse: 0.0008428 m²

LoS: 0.1820 m

Parameter p: 3.9

## Test 4:

Stability Score: 75.0%

Stability Class: Healthy Balance → FLAG

Pred. Direction of Sway: 18.5 deg

Fatigue Ratio: 15.1%

Adaptation Ratio: 0.0%

Directionality: 39%

Sway Center [Xo, Yo]: 0.0223 m & -0.0107 m

ML Sway (Max & 95%): 0.0149 m & 0.0441 m

AP Sway (Max & 95%): 0.0088 m & 0.0299 m

Actual Sway (Max & Ave): 0.0323 m & 0.0118 m

Sway Velocity (Max & Ave): 0.167 m/s & 0.038 m/s

Sway Acceleration (Max & Ave): 3.857 m/s² & 0.623 m/s²

Sway Path Length: 0.7520 m

Area 95% Conf. Ellipse: 0.0009896 m²

LoS: 0.1820 m

Parameter p: 5.2